BATIDOS PITAYA

Parámetros de Clasificación de Mantenimiento

# 1. Grupos de Áreas / Categorías de Solicitud

Toda solicitud se clasifica en una sola categoría principal. En caso de ambigüedad, se elige la de mayor impacto operativo.

| A Equipos de Preparación | - Congeladores horizontales (fruta/insumos congelados) - Refrigeradoras y coolers de insumos - Mesas de trabajo de acero (estaciones de batidos y bowls) - Bomba de agua del tanque (lavado de equipos) - Filtros de agua usados en preparación de batidos - Hieleras y sistemas de hielo Proceso afectado: Almacenamiento de insumos y soporte al área de preparación Impacto en operación: SÍ — si falla, la tienda no puede preparar correctamente No incluye: Máquinas de waffles, licuadoras y extractores de naranja — los atiende Operaciones directamente. |
| --- | --- |

| B Inocuidad Alimentaria | - Lámparas UV anti-mosquitos (prevención de plagas en área de preparación) - Filtros de agua (contaminación, partículas en el agua) - Llaves de agua filtrada empotradas en pared (salida post-filtro para batidos) - Sistemas de desagüe y drenaje del área de preparación - Lavanderos y pantry del área de preparación - Mangueras de lavado del área de preparación Proceso afectado: Higiene y sanidad alimentaria Impacto en operación: SÍ — riesgo sanitario y regulatorio Nota: Cualquier falla en esta categoría es CRÍTICO automático sin excepción. |
| --- | --- |

| C Instalaciones Eléctricas | - Tomacorrientes, enchufes y cables (pelados o inestables) - Bujías, lámparas y luminarias (salón, preparación, bodega, exterior) - Interruptores y cepos - Cableado interno visible con daño - Luces externas e internas del local Proceso afectado: Funcionamiento eléctrico general del local Impacto en operación: Varía según equipo conectado o zona afectada |
| --- | --- |

| D Climatización y Ventilación | - Abanicos de salón, bodega y área de preparación - Serpentinas de techo (presentes en algunos locales) - Sistemas de ventilación del local - Bajaretes y cortinas externas (protección de sol/calor) Proceso afectado: Confort operativo y experiencia del cliente Impacto en operación: SÍ cuando hay riesgo de caída, fallo de serpentina sin alternativa, o calor extremo |
| --- | --- |

| E Plomería e Hidráulica | - Fugas y filtraciones (pantry, lavamanos, tuberías) - Llaves de paso, grifos y mariposas - Mangueras de lavado externo e interno - Portamangueras - Inodoros y mecanismos de descarga - Lavamanos de baños Proceso afectado: Suministro de agua para limpieza e higiene Impacto en operación: SÍ cuando impide lavar equipos o inunda un área |
| --- | --- |

| F Infraestructura y Acabados | - Pintura de paredes, cielos rasos, puertas y portones - Papel tapiz, vinil decorativo y murales - Cerámica y azulejos (pisos y rodapiés) - Huecos, grietas y descascaramiento de paredes - Rampas, muros perimetrales y accesos externos - Madera decorativa, marcos de ventanas y carpintería - Techo: goteras, materiales sueltos Proceso afectado: Imagen del local y cumplimiento de auditorías Impacto en operación: RARA VEZ — afecta imagen, presentación y puntaje de auditoría |
| --- | --- |

| G Mobiliario de Salón | - Sillas y mesas de salón (pintura, estructura, nivelación, asientos) - Sillas y mesas de terraza - Protectores de patas, tornillería y fijaciones - Bajaretes y estructuras de protección solar de salón Proceso afectado: Experiencia del cliente y presentación del local Impacto en operación: NO operativo — afecta auditorías y satisfacción del cliente Nota: Pintura/restauración de sillas y mesas: TERCERIZADO — tiempo interno = 0H. |
| --- | --- |

| H Mobiliario y Equipamiento Tienda | - Mueble de caja / mostrador (estructura, varillas, concreto) - Vitrinas de mostrador (cristal, estructura, puertas corredizas) - Menús aéreos y señalización interna - Portabolsas, portamangueras y accesorios de organización - Mobiliario de bodega Proceso afectado: Atención al cliente y orden operativo Impacto en operación: Medio — puede afectar flujo de caja o imagen de punto de venta |
| --- | --- |

| I Imagen Externa y Rotulación | - Rótulos LED (letrero principal Pitaya) - Letras individuales LED del rótulo (desprendidas o dañadas) - Rótulos secundarios y señalización externa - Pintura de fachada y portones externos - Cadenas de acceso y elementos de seguridad perimetral Proceso afectado: Visibilidad de marca y primera impresión del cliente Impacto en operación: NO directamente operativo, pero afecta captación de clientes |
| --- | --- |

| J Seguridad y Vigilancia | - Cámaras de seguridad (instalación, reposicionamiento, fijación) - DVR y grabadores de video - Puertas y portones de acceso (problema de seguridad, no solo estético) - Cerraduras y cerrojos Proceso afectado: Seguridad del local y colaboradores Impacto en operación: SÍ cuando impide apertura/cierre del local |
| --- | --- |

| K Servicios Sanitarios (Baños) | - Inodoros (asiento, mecanismo, descarga) - Lavamanos (llave, estructura, desagüe) - Espejos, accesorios y acabados de baño - Pintura y cerámica de baños - Fugas dentro del área de baños Proceso afectado: Servicio al cliente y cumplimiento sanitario Impacto en operación: SÍ — baño inutilizable = riesgo regulatorio y de experiencia Nota: Si el baño queda completamente fuera de servicio, escala la urgencia. |
| --- | --- |

# 2. Parámetros de Nivel de Urgencia

## Dos dimensiones de evaluación

Toda solicitud se evalúa en dos dimensiones. La operativa tiene mayor peso, pero la visual también incide en la decisión final.

| Dimensión | Peso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Impacto Operativo | Alto | Afecta la capacidad de preparar/vender producto, o representa riesgo de seguridad. |
| Impacto Visual / Imagen | Medio | Lo que el cliente percibe: fachada, salón, rotulación, mobiliario visible, baños. |

Regla de combinación: un problema solo visual tiene nivel máximo 2-Medio. Si tiene impacto operativo, el visual puede sumar un nivel cuando la exposición al cliente es directa y significativa.

## Escala de 4 Niveles

| Nivel | Criterio Operativo | Criterio Visual |
| --- | --- | --- |
| 4 CRÍTICO | Tienda no puede operar correctamente O existe riesgo de seguridad física o alimentaria inmediato. | No aplica como criterio único — siempre requiere impacto operativo. |
| 3 URGENTE | Afecta la operación de forma significativa o representa un riesgo que se agravará rápidamente. | Impacto en elemento central de marca (rótulo LED principal, fachada con daño severo). |
| 2 MEDIO | Molestia operativa real, pero la tienda funciona con normalidad. | Problema visible al cliente: pintura, muebles, señalización menor, baños con daño estético. |
| 1 NO URGENTE | Sin afectación operativa. La tienda opera con total normalidad. | Deterioro estético menor, área no visible o de bajo tráfico de clientes. |

## Criterios por Nivel

### 🔴 Nivel 4 — Crítico

La tienda no puede funcionar correctamente o hay riesgo de seguridad física o alimentaria inmediato.

- Congelador principal no refrigera (bisagra caída, compresor muerto) → pérdida de inventario congelado.

- Bomba de agua del tanque dañada → sin agua en llaves → imposible lavar equipos.

- Cable eléctrico pelado activo con riesgo de cortocircuito o incendio en equipos críticos.

- Cualquier falla de inocuidad alimentaria (agua contaminada, lámpara UV, filtro comprometido) → Crítico automático sin excepción.

- Portón o puerta principal que no abre → impide apertura de la tienda.

- Abanico de salón caído o a punto de caer sobre clientes/colaboradores.

- Fuga masiva de agua que inunda el área de preparación o caja.

Tiempo de respuesta esperado: Mismo día o máximo siguiente día hábil.

### 🟠 Nivel 3 — Urgente

Afecta la operación significativamente o representa riesgo que se agravará rápido.

- Congelador con bisagra dañada pero que aún funciona y cierra → dificulta acceso y pierde temperatura.

- Abanico de salón o preparación que no gira completamente (sin riesgo de caída).

- Enchufe inestable de equipo crítico (freezer, congelador) → riesgo eléctrico latente.

- Rótulo LED principal apagado, parpadeando o con letras dañadas → imagen de marca afectada.

- Fuga de agua en pantry o manguera del área de preparación que impide uso parcial.

- Tomacorriente con partes peladas en área de preparación.

- Cortina principal que no sube/baja → afecta apertura/cierre.

- Baño completamente inutilizable (sin agua, inodoro sin descarga, inundación activa).

Tiempo de respuesta esperado: Dentro de los próximos 2–3 días hábiles.

### 🟡 Nivel 2 — Medio

Problema real que requiere atención pero la tienda opera con normalidad.

- Abanico con tornillos flojos (funciona pero requiere ajuste preventivo).

- Bujía o lámpara fundida en salón o área de preparación (hay otras funcionando).

- Lavamanos de baño con fuga leve (funciona pero gotea).

- Inodoro con asiento desprendido (funciona, no hay riesgo inmediato).

- Mueble de caja con varilla o reglilla desprendida.

- Vitrinas con fisuras, vidrio dañado o puertas que no corren bien.

- Papel tapiz o vinil despegado en área visible al cliente.

- Tomacorriente despegado de la pared (sin cables pelados).

- Pintura de paredes descascarada en área visible al cliente o fachada.

- Cerámica o azulejo desprendido en área de tráfico.

- Baño que opera pero con daño estético significativo visible al cliente.

Tiempo de respuesta esperado: Dentro de la semana o en próxima visita programada.

### 🟢 Nivel 1 — No Urgente

Deterioro estético o mejora que no afecta la operación ni la seguridad.

- Pintura de sillas y mesas de salón desgastada (trabajo TERCERIZADO — 0H internos).

- Papel tapiz o vinil decorativo deteriorado sin urgencia.

- Pintura de paredes en bodegas o áreas no visibles al cliente.

- Instalación de accesorios nuevos (espejo, portamanguera, angular de lavamanos).

- Sellado de huecos pequeños en paredes (no estructurales).

- Instalación de DVR o cámaras adicionales (mejora, no falla activa).

- Instalación de serpentina de techo (mejora, no falla activa).

Tiempo de respuesta esperado: Agendar en visita programada, puede esperar 2+ semanas.

## Regla de Escalamiento por Condición Adicional

Si una solicitud de nivel 1 o 2 cumple alguna de estas condiciones, sube un nivel automáticamente:

| Condición | Efecto |
| --- | --- |
| El problema implica riesgo de caída sobre personas (abanico, estructura) | +1 nivel |
| El problema impide usar un equipo del área de preparación aunque sea parcialmente | +1 nivel |
| El daño afecta simultáneamente a más de un área del local | +1 nivel |
| El baño afectado es el único disponible de la tienda | +1 nivel |

Nota: La antigüedad de la solicitud NO modifica el nivel de urgencia. El nivel se determina por la naturaleza del problema, no por tiempo en cola.

# 3. Reglas de Clasificación Especiales por Tipo

Estas reglas prevalecen sobre la escala general cuando hay una condición específica reconocible.

⚡ Riesgo Eléctrico

[4] CRÍTICO Cables o enchufes pelados en equipos de alto consumo (freezer, congelador, compresores).

[3] URGENTE Cables o enchufes pelados en equipos menores (sin equipo crítico conectado).

[3] URGENTE Tomacorriente inestable (se mueve, no está fijo).

[2] MEDIO Tomacorriente despegado de la pared (sin cables expuestos).

[3] / [2] Bujía/cepo fundido: Urgente si es en área de preparación sin alternativa; Medio si hay iluminación alternativa.

🧪 Inocuidad Alimentaria

[4] CRÍTICO Regla absoluta sin excepción: agua filtrada con contaminación (partículas, lama, color anormal).

[4] CRÍTICO Lámpara UV anti-mosquitos fundida o sin funcionar.

[4] CRÍTICO Llave de agua filtrada empotrada sin flujo o con contaminación.

[4] CRÍTICO Filtro de agua con falla activa o sin mantenimiento funcional.

❄️ Refrigeración y Congelación

[4] CRÍTICO Congelador no enfría (bisagra caída que abre el equipo, compresor muerto) — Escalar a tercerizado.

[3] URGENTE Congelador con bisagra dañada pero que aún funciona y cierra.

[2] MEDIO Parrilla o accesorio interno de freezer quebrado (funciona, solo incomodidad).

[1-2] Cooler con bisagra dañada (no almacena producto crítico): evaluar según contexto.

💡 Rótulo LED e Imagen de Marca

[3] URGENTE Rótulo LED principal completamente apagado.

[3] URGENTE Rótulo LED parpadeando o con letras apagadas/desprendidas.

[2] MEDIO Rótulo secundario o señalización menor dañada.

🌀 Abanicos y Climatización

[4] CRÍTICO Abanico caído o a punto de caer sobre personas (tornillos completamente sueltos, movimiento peligroso).

[3] URGENTE Abanico de salón o preparación que no gira.

[3] URGENTE Abanico con ruido/tornillos flojos en salón con clientes (riesgo de caída).

[2] MEDIO Abanico de bodega que no gira (área no crítica).

[2] MEDIO Abanico con ruido en bodega o mantenimiento preventivo.

[3] URGENTE Serpentina de techo fuera de servicio en local sin otra ventilación disponible.

🚽 Baños

[3] URGENTE Baño completamente inutilizable: sin agua, inundado, inodoro sin funcionamiento.

[3] URGENTE Lavamanos con fuga que no permite uso.

[2] MEDIO Inodoro con asiento desprendido (funciona).

[2] MEDIO Palanca de tanque con fuga leve.

[2] MEDIO Baño que opera pero con daño estético significativo visible al cliente.

[1] NO URGENTE Pintura, cerámica deteriorada o instalación de accesorios de baño.

🎨 Pintura e Infraestructura

[2] MEDIO Pintura de fachada/paredes visibles al cliente con colores disparejos o descascaramiento grave.

[2] MEDIO Pintura del área de preparación descascarada (riesgo de inocuidad potencial).

[1] NO URGENTE Pintura de bodegas o áreas no visibles al cliente.

[1] NO URGENTE + Tercerizado Pintura de sillas y mesas — tiempo interno = 0H.

[1] / [2] Sellado de hueco en pared: No Urgente si es estético; Medio si permite entrada de plagas.